询 价 函

项目名称: 2022年路灯日常维修材料

雅安市市政建设工程有限公司

二〇二二年六月

询价函

| 项目名称：2022年路灯日常维修材料 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位名称：雅安市市政建设工程有限公司 |  |  |  |
| 联系人 | 冯俊 | 联系方式 | 13551598508 |
| 询价项目范围、要求描述 | 详见报价函 |  |  |
| 资格条件要求： | 符合相关资质要求 |  |  |
| 发送询价函时间 | 时间:2022年6月14日15:30--2022年6月17日15:30(北京时间)。 |  |  |
| 报价要求 | 1.报价要求：报价必须按照甲方提供的询价函及其附件要求报价，不含税招标控制价:422210元,报价不得超过控制价,否则视为无效标书,乙方单位私自变更内容,甲方有权拒绝,附实物照片。 3.报价单(投标书)组成：（1）报价函；（2）营业执照复印件盖鲜章；（3）法人授权书；（4）法人身份证复印件盖鲜章；（5）授权委托人身份证复印件盖鲜章； |  |  |
| 报价函提交时间 | 报价函递交截止时间： 2022 年 6 月 17 日 16 时 00分（北京时间）（现场、邮寄方式提交）。 递交地点：雅安市市政建设工程有限公司（四川省雅安市北环东路100号）。 |  |  |
| 付款条件 | 签订合同时约定 |  |  |
| 廉洁要求 | 各方应秉承公开、公平、公正的原则参与本次报价，过程如有围标、串标、陪标、行贿等不廉洁行为发生，雅安城市建设投资开发有限公司将按照下列规定处理： 1.已中标的中标无效，并向雅安市市政建设工程有限公司赔付补偿金（合同金额的2%）；已签订合同的雅安市市政建设工程有限公司有权解除合同，并收取补偿金（合同金额的2%），并由违约方按合同相关约定承担违约责任，同时雅安市市政建设工程有限公司可对违规方采取必要措施（包含但不限于暂停支付所有应付账款，或通过司法途径向供方追偿由此造成雅安市市政建设工程有限公司的一切直接或间接经济损失）。 2.雅安市市政建设工程有限公司有权通过诉讼的方式向报价方主张权利。 3.雅安市市政建设工程有限公司有权将违规方列入黑名单，并有权决定与其不再合作。 |  |  |

我公司拟对2022年路灯日常维修材料进行询价，现诚邀遵守中国有关法律、法规，且具有良好的商业信誉及服务能力的单位参加，项目详情如下：

- 附件1：报价表

- 询  价  函

| - 工程名称：2022年路灯维修材料进行询价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 最高限价（不含税） |  | 投标报价（不含税） |  | 备注 |
|  |  |  |  |  | 单价（元） | 合价（元） | 单价（元） | 合价（元） |  |
| 1 | 高压钠灯 | SON-T100W E40 | 只 | 20 | 48 | 960 |  |  | 高光效 |
| 2 | 高压钠灯 | SON-T150W PLUS | 只 | 20 | 49 | 980 |  |  | 高光效 |
| 3 | 高压钠灯 | SON-T250W PLUS | 只 | 20 | 52 | 1040 |  |  | 高光效 |
| 4 | 高压钠灯 | SON-T400W PLUS | 只 | 20 | 57 | 1140 |  |  | 高光效 |
| 5 | 电感式镇流器 | BSN100L 3001TS | 只 | 20 | 75 | 1500 |  |  | 铜芯且不低于国标 |
| 6 | 电感式镇流器 | BSN150L 3001TS | 只 | 20 | 95 | 1900 |  |  | 铜芯且不低于国标 |
| 7 | 电感式镇流器 | BSN250L 3001TS | 只 | 20 | 126 | 2520 |  |  | 铜芯且不低于国标 |
| 8 | 电感式镇流器 | BSN400L 3001TS | 只 | 20 | 187 | 3740 |  |  | 铜芯且不低于国标 |
| 9 | LED电源 | 20W | 只 | 300 | 35 | 10500 |  |  | 不低于一线品牌 |
| 10 | LED电源 | 50W | 只 | 300 | 55 | 16500 |  |  | 不低于一线品牌 |
| 12 | LED电源 | 65W | 只 | 300 | 68 | 20400 |  |  | 不低于一线品牌 |
| 13 | LED电源 | 85W | 只 | 300 | 78 | 23400 |  |  | 不低于一线品牌 |
| 14 | LED电源 | 120W | 只 | 300 | 120 | 36000 |  |  | 不低于一线品牌 |
| 15 | LED电源 | 150W | 只 | 300 | 146 | 43800 |  |  | 不低于一线品牌 |
| 16 | LED电源 | 200W | 只 | 300 | 160 | 48000 |  |  | 不低于一线品牌 |
| 17 | LED电源 | 240W | 只 | 300 | 190 | 57000 |  |  | 不低于一线品牌 |
| 18 | LED灯具 | 100W | 套 | 50 | 190 | 9500 |  |  | 不低于国标 |
| 19 | LED灯具 | 120W | 套 | 50 | 240 | 12000 |  |  | 不低于国标 |
| 22 | LED球泡灯 | 7W | 只 | 500 | 9 | 4500 |  |  | 不低于国标 |
| 23 | LED球泡灯 | 18W | 只 | 1000 | 17 | 17000 |  |  | 不低于国标 |
| 24 | LED球泡灯 | 48W | 只 | 200 | 42 | 8400 |  |  | 不低于国标 |
| 26 | 1P空气开关 | 32A | 只 | 200 | 10 | 2000 |  |  | 不低于国标 |
| 27 | 1P空气开关 | 63A | 只 | 200 | 15 | 3000 |  |  | 不低于国标 |
| 28 | 1P空气开关 | 80A | 只 | 50 | 26 | 1300 |  |  | 不低于国标 |
| 29 | 3P空气开关 | 60A | 只 | 20 | 69 | 1380 |  |  | 不低于国标 |
| 30 | 3P空气开关 | 160A | 只 | 20 | 130 | 2600 |  |  | 不低于国标 |
| 31 | 3P空气开关 | 250A | 只 | 20 | 146 | 2920 |  |  | 不低于国标 |
| 32 | 保险管 | RT14 10A | 只 | 500 | 2.7 | 1350 |  |  | 不低于国标 |
| 33 | 保险架 | RT14 10A | 只 | 500 | 3.5 | 1750 |  |  | 不低于国标 |
| 35 | 电容 | 18μF | 只 | 20 | 13 | 260 |  |  | 不低于国标 |
| 36 | 电容 | 25μF | 只 | 20 | 19 | 380 |  |  | 不低于国标 |
| 37 | 电容 | 32μF | 只 | 20 | 22 | 440 |  |  | 不低于国标 |
| 41 | 交流接触器 | CJ20-63-63A | 只 | 50 | 239 | 11950 |  |  | 不低于国标 |
| 43 | 交流接触器 | CJ20-63-100A | 只 | 50 | 289 | 14450 |  |  | 不低于国标 |
| 44 | 两线电子触发器 | CD-2as | 只 | 20 | 15 | 300 |  |  | 不低于国标 |
| 45 | 三线电子触发器 | SN58 | 只 | 20 | 25 | 500 |  |  | 不低于国标 |
| 46 | 陶瓷灯头 | E27 | 只 | 100 | 3 | 300 |  |  | 不低于国标 |
| 47 | 陶瓷灯头 | E40 | 只 | 100 | 7 | 700 |  |  | 不低于国标 |
| 48 | 时钟控制器 | 10A | 只 | 50 | 48 | 2400 |  |  | 不低于国标 |
| 49 | LEDT5灯管 | 12W | 套 | 500 | 17 | 8500 |  |  | 不低于国标 |
| 50 | 高压橡胶带 | 大号 | 圈 | 500 | 7 | 3500 |  |  | 不低于国标 |
| 51 | 不粘胶带 | 大号 | 圈 | 500 | 7 | 3500 |  |  | 不低于国标 |
| 52 | 电工胶布 | 大号 | 圈 | 500 | 3 | 1500 |  |  | 不低于国标 |
| 53 | 铜鼻子 | 10 | 个 | 500 | 2.5 | 1250 |  |  | 不低于国标 |
| 54 | 铜鼻子 | 16 | 个 | 500 | 2.5 | 1250 |  |  | 不低于国标 |
| 55 | 铜鼻子 | 25 | 个 | 500 | 2.9 | 1450 |  |  | 不低于国标 |
| 56 | 防水电源盒 | 24V/ 400W | 个 | 500 | 65 | 32500 |  |  | 不低于国标 |
| 最高控制价(不含税) |  |  | 422210元 |  |  |  |  |  |  |
| 不含税总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 税率 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 含税总价 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：1）报价不得高于控制价，不接受超过控制价的投标报价，否则视为无效标书；报价注明税率；

2）主要技术参数应符合报价函及要求；合格的按样品及设计要求供货。

3)报价为包干价，包含运输费、上下车费、辅材费、税费（增值税专用发票）、等一切费用。

4)服务期内供货价不得高于投标价最终报价。

5)配送时需按照询价清单上物品的品牌及规格进行配送,若收货时发现与订购商品规格及价格不符,我方有权拒绝收货。

6)包含但不限于以上物资,未包含在报价单中的耗材,费用不高于市场价,并由我公司自主决定是否在报价单位购买。

7)报价时需将此(询价函)封面、正文、表格全部打印并按要求密封后交我公司。

公司名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日期: